| ITALIAN DESIGNER | ILLUMINANDO S.R.L Loc. Cipressino, 36 50028 – Barberino Tavarnelle (FI) – Italy Email: info@illuminando.com Tel: +39 055 623 5791 www.illuminando.com |
| --- | --- |
| ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER APPLIQUE DA MURO O SOFFITTO A LED | INSTALLATION INSTRUCTION FOR WALL/CEILING LED LAMPS |
| 1 - L’apparecchio d’illuminazione è sicuro solo installato da personale qualificato, utilizzato rispettandone la destinazione d’uso e osservando le norme di manutenzione. La sorgente luminosa o altri componenti di questo apparecchio, devono essere sostituiti esclusivamente dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente. 2 - L’azienda declina ogni responsabilità su installazioni non conformi alle norme vigenti e su montaggio e manutenzioni non rispettanti le presenti avvertenze e istruzioni d’uso; lasciare una copia di queste istruzioni al responsabile della manutenzione 3 - Gli elementi dell’imballaggio (scatole, sacchetti di plastica, polistirolo, etc..) non devono essere lasciati a portata di mano dei bambini perché possono essere fonte di pericolo( rischio di soffocamento, abrasioni, etc…). 4 – Controllare che la tensione di alimentazione sia quella riportata sull’etichetta dell’apparecchio 5 - Per eseguire il montaggio elettrico : Disinserire agendo sull’interruttore generale dell’impianto elettrico,la tensione di alimentazione prima del montaggio e di ogni altro intervento di manutenzione dell’apparecchio di illuminazione. Collegare il cablaggio in morsettiera rispettandone le seguenti lettere:L(Fase):conduttore di colore nero,marrone,grigio;N(neutro:conduttore di colore celeste);nel caso l’apparecchio è in CLASSE 1: GND (terra:conduttore di colore Giallo-verde). 6 - Posizionare l’apparecchio di illuminazione sulla superficie di montaggio e fissare lo stesso con delle apposite viti (sistema di fissaggio non fornito con l’apparecchio d’illuminazione) – Effettuare il fissaggio della montatura dell’apparecchio con idonei tasselli e viti, controllando che i cavi di alimentazione uscenti non vengano deteriorati durante il montaggio 7 – L’apparecchio di illuminazione a LED integrato dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un’osservazione prolungata dell’apparecchio ad una distanza inferiore a 0,43 m. L’articolo serie ANELLI – NEBULA, rientra nel gruppo :“Gruppo 1- Rischio Basso”. 8 – Apparecchio fisso non idoneo per il collegamento elettrico in cascata con altri prodotti elettrici (cit. altri apparecchi d’illuminazione e qualsiasi elettrodomestico in generale) 9 – Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, ai fini di evitare pericoli. 10 – La sorgente luminosa LED integrato di questo apparecchio non è sostituibile ; quando la sorgente luminosa raggiunge il fine vita deve essere sostituito l’intero apparecchio; 11 - La pulizia va limitata solo alle superfici esterne dell’apparecchio. L’umidità non deve andare in contatto con gli elementi sotto tensione o con i vani in cui tali elementi si trovano. 12 –Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive Comunitarie. Questo prodotto è conforme alla direttiva Europea 2014/35/UE 13 - RAEE:” Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico”. Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature equivalente. L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita presso appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti. 14 – Apparecchio in classe I necessita il collegamento al conduttore di terra. Il terminale di terra deve essere marcato soltanto con il relativo simbolo qui a fianco delle IEC 60417 15 – Apparecchio di classe II, non necessita di collegare nessun elemento al conduttore di terra, installare l’apparecchio in modo che le parti metalliche esposte non siano in contatto elettrico con le parti dell’installazione elettrica collegate ad un conduttore di protezione | 1 – For safety reasons, the lighting fixture must be installed only by qualified technicians and used only for the purpose for which it was designed and in respect of maintenance instructions. The light source or other components of this luminaire must only be replaced by the manufacturer, its after-sales service or equivalent qualified personnel. 2 – The company disclaims all liability for installations that do not comply with current regulations and of assembly and maintenance does not comply with the relevant these warnings and instructions for use; leave a copy of these instructions to the responsible for the maintenance. 3-The packing elements (plastic bags, boxes, polystyrene, etc) must not be left within reach of children because they may constitute a hazard (risk of suffocation, abrasions, etc.). 4 – Check that the supply voltage is the same of the product label. 5 - To perform the electrical installation: Disconnect by switching on the mains power switch, power supply before installation, and any other maintenance of the lighting fixture. Connect the wiring to the terminal block in accordance with the following letters: L (phase): black, brown, gray conductor; N (neutral: celestial color conductor); if the device is in CLASS 1: GND (earth: Yellow-green color conductor). 6 - Place the lighting fixture on mounting surface and attach the same with the special tool with removable screws (fixing system is not supplied with the luminaire). – Secure the anchor bracket or stud to the wall, using appropriate screw anchors and screw anchors. Take care not to demage the wires. Insert the power supply wires into the terminal lugs and tighten the lug screws. 7 –The card LED lighting fixture should be positioned in such a way that not prolonged observation of the device is expected at distance of less than 0.43 m. MODELLI/ITEMS; FLIP LED. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO READ THE INSTRUCTION BEFORE STARTING ASSEMBLY La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo rispettando le seguenti istruzioni; pertanto è necessario leggerle attentamente e conservarle. The safety concept can only be guaranteed if the following instruction; so you ust read them carefully and store them CARATTERISTICHE TECNICHE. Tensione alimentazione; 230 -50Hz. Tolleranza:; + 10%. Grado di protezione IP:; IP20, solo per uso interno. Tipo di lamapada; 2 x 3W SCHEDA LED. Potenza nominale:; 6W. Fattore di Potenza (cosfi ):; >0.9. Corrente assorbita; 0.18A. Classe (protezione contro la scossa elettrica):; Classe I. Uso apparecchio:; Apparecchio per uso normale. Condizioni di installazione:; Fisso, solo per uso interno. Range temperatura ambiente; T=(25±15)°c. PRODOTTO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA ALLE DIRETTIVE COINVOLTE PRODUCT IN COMPLIANCE WITH REQUIREMENT OF SAFETY TO INVOLVED DIRECTIVES; APPARECCHIO IN CLASSE III LUMINAIRES CLASS III. PER USO DOMESTICO ONLY FOR INTERNAL USE; APPARECCHI PROGETTATI ESCLUSIVAMENTE PER LAMPADE AD ALOGENI A FILAMENTO DI TUNGSTENO AUTOPROTETTE O LAMPADE A VAPORI DI ALUGINURI AUTOPROTETTE LUMINAIRE DESIGNED TOBE USED ONLY WITH SELF-SHIELDED TUNGSTEIN HALOGEN LAMPS OR SELF-SHIELTED METAL HALIDE LAMPS. APPARECCHI IN CLASSE II LUMINAIRES CLASS II; DISTANZA MINIMA DAGLI OGGETTI ILLUMINATI MINIMAL DISTANCE FROM LIGTìHTED OBJECT (METAL). APPARECCHI IN CLASSI I LUMINAIRES CLAAS I; SOSTITUIRE GLI SCHERMI DI PREOTEZIONE DANNEGGIATI REPLACEMENT CRACKED PROTECTIVE SHIELD. APPARECCHI NON IDONEI AL MONTAGGIO DIRETTO SU SUPERFICI NORMALMENTE INFIAMMABILE (ADATTA SOLO PER IL MONTAGGIO SU SUPERFICI NON COMBUSTIBILE) LUMINARIES NOT SUITABLE FOR DIRECT MOUNTING ON NORMLLY (SUITABLE ONLY FOR MOUNTING ON NON COMBUSTIBLE SURFACE); QUESTO PRODOTTO E’ COMFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96 CE.IL SIMBOLO RAEE UTILIZZATO PER QUESTO PRODOTTO INDICA CHE QUST’ULTIMO NON PUO’ ESSERE TRATTATO COME RIFIUTO DOMESTICO THIS PRODUCT COMPLIES WITH EU DIRECTIVE 2002/96EC.THE USE OF THE WEEE SYMBOL INDICATES THAT THIS PRODUCT MAY NOT BE TREATED AS HOUSEHOLD WASTE. The article series ANELLI - NEBULA, falls into the group: "Group 1 - Low Risk". 8 – Fixed fixture not suitable for electrical connection in cascade with other electrical products (cit. other luminaires and any appliance in general). 9 – If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must only be replaced by the manufacturer, its customer service or by equivalent qualified personnel, in order to avoid danger. 10 - The card LED light source of this appliance cannot be replaced; When light reaches the end of its life must be replaced the entire appliance. 11 - The cleaning must be limited only to the outer surfaces of the device. The humidity must not come into contact with the element under voltage or with the compartments in which these elements are concentrated. 12 – It certifies the product conforms with the requirements of EU directives. This product conforms to the European directive 2014/35/EU 13 – RAEE: “Rejection of electrical appliance and electronic ". The symbol of crossed out trash can on the indicates that the product, at the end of its useful life, must be treated separately from domestic waste, must be taken to a recycling centre for electrical and electronic equipment or returned to retailer at the time of purchase of new equivalent item of equipment You are responsible for assigning end-of-life collection, the penalties provided for by the current legislation on waste. 14 - Class I appliance requires the connection to the earth conductor. The earth terminal must be marked only with the symbol on the side the IEC 60417 15 – Appliance in class II apparatus, does not need to connect any element connected to the Earth conductor, install the appliance in order that the exposed metal parts are not in electrical contact with the electrical installation connected to a protective conductor. Made in P.R.C. |